## 工程量报价清单封面
| 长福路100号长湴总部办公大楼首层职工活动室及研学教室装修 |  | 工程
工 程 量 清 单
报价（总价）： |  | （小写）：
（大写）：
报 价 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)

## 工程报价汇总表
单项工程报价汇总表
工程名称：长福路100号长湴总部办公大楼首层职工活动室及研学教室装修工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元）
1 | 长福路100号长湴总部办公大楼首层职工活动室装修工程
2 | 长福路100号长湴总部办公大楼首层研学教室装修工程
合计

## 单项工程分项明细1
建设单位：广东省新华书店有限公司
工程名称：长福路100号长湴总部办公大楼首层职工活动室装修工程
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) | 备注
一 | 地面工程
1 | 原有地面钢板清运 | ㎡ | 234 |  |  | 以料代工
2 | 地面找平60mm | ㎡ | 206.037
3 | 灰色仿古砖（600x600mm） | ㎡ | 89.15
4 | 运动地胶（3.5mm） | ㎡ | 116.887
二 | 墙身及其他工程
5 | 新做轻钢龙骨结构间墙，面油白色乳胶漆 | ㎡ | 7
6 | 新做12mm钢化玻璃门（含10mm厚实木门框，不拉手、门铗等五金件） | ㎡ | 7 |  |  | 不锈钢框70系列，2mm厚
7 | 墙身木框架底，免漆饰面板，实木线条收边 | ㎡ | 54 |  |  | 订制手抓/浮雕面
8 | 墙身展示架柜 | ㎡ | 26
9 | 硬包座垫 | ㎡ | 7
10 | 舞蹈区5mm厚玻璃银镜 | ㎡ | 24
11 | 舞蹈区实木+不锈钢把杆 | m | 8
12 | 窗帘 | ㎡ | 13.89 |  |  | 红日或同档次
三 | 天花工程
13 | 轻钢龙骨底，条形白色铝方通天花 | ㎡ | 206.04 |  |  | 铝通100x50x1.5厚
四 | 电器安装工程
14 | 总开关箱 | 套 | 1
15 | 天花空调机（5匹） | 台 | 2 |  |  | 格力
16 | LED线型灯（24瓦，4000K) | 盏 | 58
17 | 新增墙身二三插座，含线槽开挖与墙身修补 | 项 | 20 |  |  | 西门子/施耐德/罗格朗
五 | 消防改造
18 | 消防喷淋、烟感、广播调整位置以及调试 | 项 | 1 |  |  | 含22个喷淋更换调位，6个烟感调位，两个广播调位，综合调试。
六 | 其他项目
19 | 材料搬运费 | 项 | 1
20 | 清洁及垃圾清理费 | 项 | 1
A | 直接工程费
B | 综合管理费A*3%
C | 税金（A+B)x9% |  |  |  |  | 增值税专票
D | 预备费（A+B+C）*5% |  |  |  |  | 考虑后期不可预测费用，暂按建安费5%，按实结算。
E | 工程造价（A+B+C）

## 单项工程分项明细2
建设单位：广东新华发行集团股份有限公司
工程名称：长福路100号长湴总部办公大楼首层研学教室装修工程
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺及施工明细
一、新建墙体
1 | 轻钢龙骨吊墙 | m | 18 |  |  | 75轻钢龙骨含9厘夹板打底面贴石膏板
2 | 铝合金玻璃隔墙 | m2 | 48.16 |  |  | 85铝合金专用型材镶嵌玻璃,5+5中空加铝合金百叶
3 | 墙面扇灰 | m2 | 66 |  |  | 含立邦腻质灰刮2遍。
4 | 乳胶漆涂刷 | m2 | 66 |  |  | 含打磨及立邦漆涂刷2遍。
5 | 墙砖墙面处理 | m2 | 30 |  |  | 含墙面涂刷背胶及玻璃纤维网
6 | 铝合金门 | 扇 | 3 |  |  | 铝合金框及钢化玻璃，五金配件(一扇门高2米宽1米，另一扇双门宽各1.2米、高2米）
A | 小计
二、水电部分
1 | 电线，线管布置 | m2 | 55 |  |  | 含PVC线管及珠江电线电缆，及人工辅料
2 | 灯盘 | 个 | 6 |  |  | 三雄600*600灯盘，含人工辅料。
3 | 应急灯 | 个 | 2 |  |  | 三雄应急照明，含人工安装。
4 | 出口指示牌 | 个 | 2 |  |  | 三雄出口指示牌，含人工安装。
5 | 照明开关 | 个 | 2 |  |  | 奇胜开关面板。
6 | 插座 | 个 | 6 |  |  | 奇胜开关面板。
7 | 空调排水 | m | 10 |  |  | 含联塑管道及人工辅料。
8 | 5匹天花机 | 台 | 1 |  |  | 含格力五匹天花机及人工安装
9 | 五匹天花室外机 | 台 | 1 |  |  | 含格力五匹天花室外机及人工安装
10 | 铜管 | m | 10 |  |  | 含铜管及人工安装
11 | 换气扇 | 台 | 2 |  |  | 金铃牌350*350换气扇。
12 | 排气扇开孔 | 个 | 2 |  |  | 机械及人工辅料。
B | 小计
三、天花
1 | 铝合金边角 | m | 95 |  |  | L型铝合金边角及人工辅料。
2 | 铝扣板 | m2 | 65 |  |  | 08*600*600铝合金天花及人工。
3 | 吊杆 | KG | 0.05 |  |  | 含六厘螺杆。
4 | 吊杆焊接 | 项 | 1 |  |  | 螺杆焊接整铁杆上。
5 | 超薄灯箱 | 个 | 8 |  |  | 含灯箱0.98*1.5及安装，不含广告画
6 | 入口处招牌制安 | m | 4.3 |  |  | 含脚手架及PVC字制作安装。
C | 小计
四、地面
1 | 灰色耐磨地砖铺贴 | m2 | 19.8 |  |  | 含发源地600*600耐磨地砖及人工辅料。
2 | PVC条形地胶 | m2 | 45 |  |  | 含荣彩PVC条形地胶150*900及人工辅料。（3-5mm厚、0.3耐磨层，耐磨度9000转）
3 | 地面找平 | m2 | 65 |  |  | 含石井水泥及黄沙找平
4 | 自流平 | m2 | 45 |  |  | 含自流平砂浆及人工辅料
5 | 地脚线 | m | 26 |  |  | 九厘甲板打底，面贴黑色不锈钢，含人工辅料。
D | 小计
五、消防
1 | 烟感探测器 | 个 | 1 |  |  | 烟感探测器安装及辅料。
2 | 镀锌钢DN25 | m | 20 |  |  | 荣钢消防管件，按标准规范施工丝牙扣接，压力测试。
3 | 镀锌钢DN32 | m | 15 |  |  | 荣钢消防管件，按标准规范施工丝牙扣接，压力测试。
4 | 消防管 涂漆 | m2 | 6 |  |  | 醇酸防锈漆涂刷2遍。
5 | 水喷头DN25 | 个 | 4 |  |  | 下喷涂及人工辅料。
6 | 消防广播 | 个 | 2 |  |  | 含 广播及人工安装。
7 | 输入模块 | 个 | 2 |  |  | 包含模块及人工。
8 | 输出模块 | 个 | 2 |  |  | 包含模块及人工。
9 | 电源线NH-BV-2.5 | m | 180 |  |  | 电源线敷设。
10 | 配管pc20 | m | 150 |  |  | 线管明装敷设。
11 | 消防调试费 | 项 | 1 |  |  | 设备调试
12 | 摄像头制安 | 套 | 1 |  |  | 含电源线及摄像头
13 | 垃圾清理费 | 车 | 1 |  |  | 垃圾外运。(包括原有现场书架等物品清理、拆装、摆放等）
E | 小计
六、后仓原研学教室照明改造
1 | 灯盘安装 | 个 | 32 |  |  | 113*30白色灯盘白光
2 | 线路改造 | 位 | 32 |  |  | 含线管及珠江2.5平方电线明装敷设
3 | 灯具安装 | 个 | 32
F | 小计
H | 总计A+B+C+D+E+F
I | 管理费H*3% |  |  | 3%
K | 税费(H+I)*9% |  |  | 9%
工程费用合计H+I+K
施工方（盖章）：
年 月 日